{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["002  合并  删除后","Sheet1"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"002  合并  删除后","index":0,"n_rows":722,"n_cols":9,"rows_kept":722,"merged":[[0,0,0,8],[721,1,721,8]]}
["需求清单"]
["序号","名称","品牌","单位","规格","数量","单价（元）","小计（元）","备注"]
[1,"0.2-0.5%新洁尔灭",null,"箱","500 mL/瓶，30瓶/箱",2]
[2,"稀醋酸",null,"瓶","500mL",2]
[3,"乙酸钠",null,"瓶","分析纯，500g",3]
[4,"乙酸乙酯",null,"瓶","AR 500ml/瓶",3]
[5,"乙酸乙酯",null,"桶","20升/桶",1]
[6,"乙酰水杨酸",null,"瓶","500g/瓶",2]
[7,"异丙醇",null,"瓶","AR 500ml/瓶",1]
[8,"异戊醇",null,"瓶","分析纯，500mL",3]
[9,"隐性乳房炎快速诊断液（CMT）","CENTRE","瓶","500 mL",3]
[10,"茚三酮",null,"瓶","5g/瓶",2]
[11,"营养琼脂","青岛海博","瓶","250g/瓶",3]
[12,"营养肉汤培养基",null,"瓶",null,5]
[13,"硬度快速测定试剂盒",null,"盒","50次/盒",20]
[14,"伊红美蓝琼脂培养基","青岛海博","瓶","250g/瓶",1]
[15,"0.9%生理盐水",null,"瓶","0.9%，500ml/瓶，30瓶/箱",90]
[16,"0号硬胶囊",null,"袋","500粒",1]
[17,"1%硫酸鱼精蛋白",null,"瓶","10ml",1]
[18,"蔗糖",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",3]
[19,"10%硫酸镁",null,"瓶","250g",1]
[20,"10%硝酸铝溶液",null,"瓶","500ml",1]
[21,"正丁醇","国药集团化学试剂有限公司","瓶",null,3]
[22,"酮体含量检测试剂盒(血清、血浆、尿液等)","索莱宝","盒","BC5065-100T/96S","8"]
[23,"亚硫酸氢钠",null,"瓶","500g/瓶",2]
[24,"亚硝酸盐快速测定试剂盒",null,"盒","50次/盒",20]
[25,"胭脂红",null,"瓶","10g/瓶",1]
[26,"研钵带研棒",null,"个",null,6]
[27,"10×DNA上样缓冲液",null,"支","5ml",1]
[28,"10×TBE缓冲液",null,"瓶","分析纯，500mL",2]
[29,"司盘80",null,"袋","500g/瓶",1]
[30,"四丁基溴化铵",null,"瓶","分析纯，50g/瓶",2]
[31,"2，6-二氯靛酚钠",null,"瓶","分析纯，10g",2]
[32,"2.5％解磷啶",null,"盒","5ml/*10支/盒",10]
[33,"硝酸毛果芸香碱",null,"盒",{"v":0.01,"d":"1.00%"},2]
[34,"新城疫弱毒苗",null,"瓶","10mL/瓶",2]
[35,"新城疫血凝试验标准抗原",null,"盒",null,1]
[36,"新城疫血凝试验阳性血清",null,"盒",null,1]
[37,"新城疫阳性血清",null,"瓶","2ml/瓶",2]
[38,"熊果酸",null,"瓶","20mg",1]
[39,"溴化钾溴试液",null,"瓶","500ml",1]
[40,"溴甲酚绿","分析纯，","瓶",{"$f":"VLOOKUP(B42,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"50g"},1]
[41,"溴氰菌酯","2.5%","盒","100ml/40瓶",2]
[42,"无菌脱纤维绵羊全血",null,"瓶","100ml/瓶",2]
[43,"五倍子粉",null,"袋","1kg/袋",2]
[44,"戊二醛",null,"瓶",null,3]
[45,"微生态制剂",null,"袋","2kg/袋",2]
[46,"微生态制剂（益生菌，包括乳酸菌等）",null,"袋","5kg",5]
[47,"维生素B1",null,"瓶","25g/瓶",1]
[48,"维生素K",null,"盒","10mg",2]
[49,"钨酸钠",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",1]
[50,"苏木精 - 伊红（HE）染色试剂盒",null,"盒",null,15]
[51,"苏木精-伊红染液",null,"套","250ml+250ml",1]
[52,"苏木素染色液",null,"瓶","100mL/瓶",1]
[53,"苏木素-伊红（H&E）高清","赛维尔","套",null,2]
[54,"饲料级碘酸钙","5%","袋",{"$f":"VLOOKUP(B56,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"500g"},1]
[55,"饲料级硫酸钴","5%","袋",{"$f":"VLOOKUP(B57,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"500g"},1]
[56,"饲料级硫酸锰",null,"袋",{"$f":"VLOOKUP(B58,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"500g"},1]
[57,"饲料级硫酸铜",null,"袋",{"$f":"VLOOKUP(B59,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"500g"},1]
[58,"饲料级硫酸锌",null,"袋",{"$f":"VLOOKUP(B60,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"500g"},1]
[59,"饲料级硫酸亚铁",null,"袋",{"$f":"VLOOKUP(B61,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"500g"},1]
[60,"饲料级亚硒酸钠","5%","袋",{"$f":"VLOOKUP(B62,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"500g"},1]
[61,"双抗",null,"瓶","100mL/瓶",5]
[62,"兔血清",null,"瓶","100mL",4]
[63,"生化试剂盒盘综合检测24项","斯马特","个",null,24]
[64,"生化试剂盘肾功检测7项","斯马特","个",null,24]
[65,"生化试剂盘肾功检测7项","斯马特","盒",null,30]
[66,"生化试剂盘血气电解质13项","斯马特","盒",null,30]
[67,"生化试剂盘综合检测24项","斯马特","盒",null,10]
[68,"生理盐水",null,"瓶","500ml",6]
[69,"十二水合磷酸氢二钠（Na2HPO4·12H2O）",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",1]
[70,"十二烷基硫酸钠（SDS）",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",1]
[71,"乳糖",null,"瓶","500g/瓶",1]
[72,"瑞氏姬姆萨复合染色液(A液+B液）","baso贝索","套","250ml+250ml",1]
[73,"瑞氏染液",null,"瓶","20ml",8]
[74,"瑞特染料","罗恩",null,"25g",2]
[75,"氢氧化钠滴定液（0.02mol/L）",null,"瓶","1L",1]
[76,"氢氧化钠溶液",null,"瓶","500ml，1mol/L",1]
[77,"氢氧化四甲基铵试液",null,"瓶","500mL",1]
[78,"琼脂粉","青岛海博","瓶","250g",10]
[79,"琼脂糖",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",2]
[80,"琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 (增强型)（DP219）",null,"盒","50次",4]
[81,"2X Accurate Taq 预混液（含染料）","艾科瑞","袋","500uL/支，买12支包装的",1]
[82,"台盼蓝",null,"瓶","25 g",4]
[83,"水杨酸","80%","盒","100ml/20瓶",2]
[84,"5%亚硝酸钠溶液",null,"瓶","500mL",1]
[85,"50% 葡萄糖注射液",null,"盒","20mL*5",20]
[86,"50%卵黄乳液","青岛海博","盒","5ml*10",2]
[87,"瘦肉精检测试纸 盐酸克伦特罗检测","智云达","盒","10条/盒",5]
[88,"50×TAE缓冲液（粉剂）",null,"瓶","1L",2]
[89,"石蜡油",null,"瓶","500ml",3]
[90,"Agarose","碧云天","瓶","50g/瓶",2]
[91,"Bovine PROG ELISA Kit试剂盒",null,"盒","96次",1]
[92,"CaCL分析纯",null,"瓶","500g",2]
[93,"DDGS",null,"袋","5kg",3]
[94,"DH5α感受态细胞",null,"支","100微升",10]
[95,"DNA marker",null,"管","分析纯，1mL",1]
[96,"DNA上样缓冲液(6X)","碧云天","支","2mL/瓶",4]
[97,"DNA提取试剂盒","天根","盒","DP304，50次/盒",8]
[98,"EDTA·Na2·H2O",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",1]
[99,"ELISA试剂盒（检测猪瘟）",null,"套","48孔，高敏型",1]
[100,"ELISA试剂盒（总黄曲霉素酶免检测试剂盒）",null,"套","48孔，高敏型",1]
[101,"Gel-Red (EB升级换代产品, 10000X)","碧云天","支","0.2mL/支",2]
[102,"GL DNA Marker 1000","艾科瑞","支","500uL/支",1]
[103,"GL DNA Marker 2000","艾科瑞","支","500uL/支",1]
[104,"GL DNA Marker 500","艾科瑞","支","500uL/支",1]
[105,"GoldView II型核酸染料",null,"支","0.5ml",3]
[106,"KCL分析纯",null,"瓶","500g",2]
[107,"LB液体培养基粉末",null,"瓶","分析纯，500g",1]
[108,"L-抗坏血酸标准品",null,"瓶","分析纯，100g",2]
[109,"L-脯氨酸",null,"瓶","25g/瓶",1]
[110,"Marker Ⅲ DNA Ladder\n ",null,"瓶","50T",2]
[111,"Masson染液套装","赛维尔"," 套",null,3,null,null,"货号G1006"]
[112,"MgCl2分析纯",null,"瓶",null,2]
[113,"MH琼脂",null,"瓶","分析，250g",1]
[114,"MH肉汤培养基",null,"瓶","分析，250g",1]
[115,"NaCL分析纯",null,"瓶","500g",2]
[116,"NaH2PO4分析纯",null,"瓶","500g",2]
[117,"NaHCO3分析纯",null,"瓶","500g",2]
[118,"PCR试剂盒","天根","盒","25微升",1]
[119,"pH快速测定试剂盒",null,"盒","50次/盒",20]
[120,"RBC稀释液",null,"瓶",null,6]
[121,"RNAsimple总RNA提取试剂盒(DP419)",null,"盒","50次",4]
[122,"SDS",null,"瓶","分析纯，500g",1]
[123,"SteadyPure 细菌基因组 DNA 提取试剂盒","艾科瑞","盒","50个反应/盒",2]
[124,"TAE（50x）","碧云天","瓶","500mL/瓶",2]
[125,"TE缓冲液",null,"瓶","分析纯，500mL",1]
[126,"Tris",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",1]
[127,"TSA培养基HB4114","海博生物","瓶","250g/瓶",1]
[128,"TSA培养基HB7026-9","海博生物","瓶","250g/瓶",1]
[129,"WBC稀释液",null,"瓶",null,6]
[130,"阿司匹林",null,"盒","100mg",2]
[131,"阿维菌素","1%","盒","100ml/20瓶",2]
[132,"阿昔洛韦标准品",null,"g","≥99%",5]
[133,"安痛定",null,"盒","10ml*10支",3]
[134,"安息香",null,"瓶","500g/瓶",2]
[135,"氨氮快速测定试剂盒",null,"盒","50次/盒",20]
[136,"氨基水杨酸钠",null,"瓶","500g/瓶",1]
[137,"氨试液",null,"瓶","250ml",1]
[138,"氨水",null,"瓶","AR 500ml/瓶",6]
[139,"白氨酸",null,null,"5g/瓶",1]
[140,"白凡士林",null,"瓶","500g/瓶",1]
[141,"白鲨10xPBS缓冲液","白鲨","瓶","500mL/瓶",2]
[142,"班氏试剂",null,"瓶","分析纯，500ml",3]
[143,"板蓝根",null,"斤",null,5]
[144,"薄荷脑",null,"瓶","50g/瓶",1]
[145,"苯胺",null,"瓶","AR 500g/瓶",4]
[146,"苯酚",null,"瓶","500g/瓶",1]
[147,"苯甲醛",null,"瓶","500ml/瓶",2]
[148,"苯甲酸",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",7]
[149,"吡  啶",null,"瓶","500ml/瓶",4]
[150,"变色硅胶（干燥剂）",null,"kg",null,2]
[151,"标准硫酸钾溶液",null,"瓶","500ml",1]
[152,"标准氯化钠溶液",null,"瓶","100ml",2]
[153,"标准铅溶液",null,"瓶","100ML",2]
[154,"标准铁溶液",null,"瓶","500ml 0.1mol/l",1]
[155,"冰乙酸溶液标准溶液",null,"瓶","500mL",1]
[156,"丙二醛（MDA）检测试剂盒",null,"盒",null,6]
[157,"偏钒酸铵",null,"袋",{"$f":"VLOOKUP(B159,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"500g"},1]
[158,"漂白粉",null,"斤",null,3]
[159,"葡萄糖",null,"瓶",null,6]
[160,"葡萄糖标准溶液",null,"瓶","分析纯，500ml",1]
[161,"葡萄糖分析纯",null,"瓶","500g",2]
[162,"葡萄糖注射液",null,"支"," 100ml:5g",1]
[163,"布病 ELISA 快速检测试纸","微球生命","盒","50个/盒",1]
[164,"布病 ELISA 试剂盒","芬德/微球","盒","96T",3]
[165,"布鲁氏菌病阳性血清",null,"瓶","1ml/瓶",2]
[166,"布氏杆菌病虎红平板凝集试验平板阳性血清",null,"瓶","1 ml/瓶",1]
[167,"布氏杆菌病虎红平板凝集试验诊断抗原抗原",null,"瓶","50 ml/瓶",1]
[168,"菜粕",null,"袋","5kg",3]
[169,"菜籽粕",null,"袋","5kg",1]
[170,"蚕蛹",null,null,"1kg",1]
[171,"草履虫培养基",null,"袋","200mL",1]
[172,"草酸铵","分析纯，",null,{"$f":"VLOOKUP(B174,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"1kg"},1]
[173,"查氏（察氏）培养基","杭州百思","瓶","250g",1]
[174,"超氧化物歧化酶试剂盒",{"$nulls":3},6]
[175,"次粉",null,"袋","5kg",1]
[176,"醋酐",null,"瓶","500ml/瓶2",3]
[177,"醋酸",null,"瓶",{"v":0.01,"d":"1%"},1]
[178,"醋酸铵",null,"瓶","500g/瓶",3]
[179,"醋酸钠",null,"瓶","分析纯，500g",1]
[180,"醋酸泼尼松对照品",null,"瓶","250mg",2]
[181,"醋酸铅",null,"瓶","分析纯，500g",5]
[182,"醋酸盐缓冲液（pH 3.5）",null,"瓶","500ml",1]
[183,"大肠埃希氏菌菌株","青岛海博","支",null,6]
[184,"大肠杆菌成套生化鉴定管","青岛海博","套","4种*4套共16支",7]
[185,"植物油",null,"瓶","500ml/瓶",1]
[186,"质粒小提试剂盒","天根","盒","DP103，50次/盒",1]
[187,"中性福尔马林固定液(10%)","索莱宝","瓶","500mL",6]
[188,"中性树胶","国药集团化学试剂有限公司","瓶",null,1,null,null,"货号10004160"]
[189,"大黄",null,"斤",null,3]
[190,"三氯化铝试液",null,"瓶","250ml",1]
[191,"三氯乙酸",null,"瓶","分析纯，500ml/瓶",3]
[192,"三氧化铝",null,"瓶","250g/瓶",1]
[193,"散气石",null,"个",null,200]
[194,"蛋白胨","青岛海博","瓶","250g",6]
[195,"地改",null,"斤",null,6]
[196,"地克利珠",null,"瓶",null,6]
[197,"迪夫快速染色液"," ","套 ","250ml",7]
[198,"碘 - 碘化钾溶液","阿拉丁 (Aladdin)","瓶","c(I₂)=20g/L, 500ml",3]
[199,"碘标准溶液","0.01mol/L","瓶","AR 500ml/瓶",5]
[200,"碘标准溶液","阿拉丁","瓶","1L",5,null,null,"https://www.chemicalbook.com/SupplyInfo_1739156.htm"]
[201,"碘滴定液",null,"瓶","500ml",1]
[202,"碘-碘化钾溶液",null,"瓶","分析纯，500mL",1]
[203,"碘伏",null,"瓶","500ml/瓶",10]
[204,"碘粒",null,"瓶","250g",1]
[205,"淀粉指示液",null,"瓶","500mL",2]
[206,"糖粉",null,"瓶","500g/瓶",4]
[207,"溶解氧快速测定试剂盒",null,"盒","50次/盒",20]
[208,"肉骨粉",null,null,"1kg",1]
[209,"豆粕",null,"袋","5kg",3]
[210,"对氨基苯甲酸",null,"瓶","500g/瓶",1]
[211,"对二甲氨基苯甲醛",null,"瓶","500g/瓶",1]
[212,"对硝基苯胺",null,"瓶","分析纯，5g/瓶",1]
[213,"对乙酰氨基酚",null,"瓶","500克/瓶",2]
[214,"多聚甲醛固定液",null,"瓶",null,3]
[215,"多矿预混料",null,"袋",{"$f":"VLOOKUP(B217,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"0.5kg"},1]
[216,"多维多矿预混料",null,"袋","5kg",3]
[217,"多维预混料",null,"袋",{"$f":"VLOOKUP(B219,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"0.5kg"},1]
[218,"二苯胺",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",2]
[219,"二甲苯","国药集团化学试剂有限公司","瓶",null,5,null,null,"货号10023418"]
[220,"二甲苯溶液",null,"瓶","500ml、/瓶",2]
[221,"二氯甲烷",null,"瓶","分析纯，500mL",30]
[222,"二氧化氯","20%","桶","500g/20袋",1]
[223,"返蓝液","赛维尔","瓶",null,5]
[224,"肥皂",null,"块","雕牌",8]
[225,"斐林试剂",null,"瓶","2×100ml",1]
[226,"分化液","赛维尔","瓶",null,5,null,null,"货号G1039"]
[227,"分离胶/促凝剂PET材质（黄色） 5ml(13*100)","索莱宝","包","YA1271，5 mL 100个/包",2]
[228,"酚酞指示液",null,"瓶","500ml",1]
[229,"蜂蜜",null,"瓶","一瓶",1]
[230,"呋塞米注射液",null,"盒","2ml/*10支/盒",10]
[231,"弗氏完全佐剂","索莱宝","瓶","10mL/瓶",8]
[232,"复合酶制剂",null,"袋","5kg",4]
[233,"香柏油（显微镜油镜）",null,"瓶","25ml",30]
[234,"药用食醋",null,"公斤",null,20]
[235,"甘露醇注射液",null,"瓶","250ml/瓶",2]
[236,"干山楂",null,"袋","500g/袋",3]
[237,"干燥器",null,"个",null,3]
[238,"高纯度质粒小提试剂盒（DP104）",null,"盒","50次",2]
[239,"高清恒染预处理液","赛维尔",null,null,3]
[240,"革兰氏染色液","杭州微生物","盒","10ml*8瓶",10]
[241,"铬黑T指示剂","广州江顺化工","瓶","100g/瓶",1]
[242,"谷丙转氨酶（GPT/ALT）活性检测试剂盒","索莱宝","盒","BC1555-100T/48S",4]
[243,"谷物取样器",null,"个",null,2]
[244,"固体无水硫酸钠",null,"瓶","分析纯，500g",1]
[245,"光合细菌培养基",null,"袋","500g",2]
[246,"硅胶G",null,"瓶","1000g",1]
[247,"硅胶G板",null,"盒","25*75mm80片",2]
[248,"硅胶G板",null,"盒","10cm*10cm",2]
[249,"硅胶G薄层板",null,"盒","10片/盒",4]
[250,"硅胶G粉",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",1]
[251,"过氧化氢",null,"瓶","500ml",5]
[252,"过氧化氢酶试剂盒",null,"盒",null,6]
[253,"过氧乙酸","ZHEN HANG","瓶","2.5 L/瓶",5]
[254,"过氧乙酸消毒剂",null,"瓶","5kg/瓶",2]
[255,"还原型抗坏血酸",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",1]
[256,"核酸上样缓冲液loading buffer",null,"管","分析纯，1mL",2]
[257,"可溶淀粉","国药","瓶","AR500g",5]
[258,"恒染试剂盒","赛维尔","个",null,2]
[259,"红色乳胶帽（滴瓶滴头帽）",null,"包","50个/包",2]
[260,"葫芦锥子",null,"个",null,5]
[261,"糊精",null,"瓶","500g/瓶",3]
[262,"虎红平板凝集抗原",null,"瓶","10mL/瓶",5]
[263,"琥珀酸酐",null,"瓶","500g/瓶",3]
[264,"槐花药材",null,"袋","500g",1]
[265,"环保型脱蜡透明液","赛维尔",null,null,2,null,null,"货号G1128"]
[266,"黄柏",null,"斤","1000g/袋",2]
[267,"磺胺",null,"瓶","500g/瓶",1]
[268,"磺胺嘧啶","16%+3.6%","盒","100g/10包",2]
[269,"鸡白痢、鸡伤寒沙门氏菌阳性血清",null,"瓶","2ml/瓶",2]
[270,"鸡白痢全血平板凝集多价抗原",null,"瓶","100 ml/瓶",2]
[271,"鸡白痢全血平板凝集实验阳性血清",null,"瓶","2 ml/瓶",2]
[272,"鸡痘冻干活疫苗",null,"瓶","1000羽份/瓶",5]
[273,"鸡法氏囊病毒阳性血清",null,"瓶","2ml/瓶",2]
[274,"鸡法氏囊冻干活疫苗",null,"瓶","1000羽份/瓶",5]
[275,"鸡法氏囊试验阳性血清",null,"瓶","2ml/瓶",1]
[276,"鸡骨剪","德国强力","把","长23cm 型号6565",5]
[277,"鸡沙门氏菌诊断抗原",null,"瓶","2ml/瓶",2]
[278,"鸡新城疫I系冻干疫苗",null,"支","1000羽份/支",20]
[279,"姬姆萨染色液",null,"盒","2*100mL",5]
[280,"记号笔",null,"只","黑色，细",40]
[281,"加拿大树胶",null,"瓶","100mL/瓶",1]
[282,"甲苯",null,"瓶","分析纯，500ml/瓶",1]
[283,"甲醇",null,"瓶","AR 500ml/瓶",60]
[284,"甲酚红","国药集团 (沪试)","瓶","Ind (指示剂级)，25g",1]
[285,"甲基红","分析纯，","瓶",{"$f":"VLOOKUP(B287,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"50g"},1]
[286,"甲酸",null,"瓶","500ml/瓶",1]
[287,"甲硝唑",null,"瓶","50g/瓶",1]
[288,"胶囊板",null,"套","一套",4]
[289,"秸秆发酵剂青贮饲料乳酸菌添加剂玉米秸秆牧草大蒜秧青储发酵菌种",null,"包","20g",2]
[290,"结晶硫酸铜",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",1]
[291,"解磷啶（碘解磷定注射液）",null,"瓶",null,"1"]
[292,"金黄色葡萄球菌菌株","青岛海博","支",null,3,null,null,"第二类病原微生物"]
[293,"酒精灯","世泰","个","150ml",30]
[294,"酒石酸",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",2]
[295,"酒石酸钾钠","国药","瓶","AR500g",1]
[296,"酒石酸锑钾",null,"瓶","1%%",1]
[297,"聚山梨酯80",null,"瓶","500g/瓶",1]
[298,"聚维酮碘",null,"瓶",null,6]
[299,"考马斯亮蓝G-250染色剂",null,"瓶","分析纯，5g",4]
[300,"考马斯亮蓝染色液",null,"瓶","1g/瓶",1]
[301,"粒粒氧",null,"分",null,5]
[302,"链霉素",null,"盒","50支",5]
[303,"邻二氮菲",null,"瓶","25g",1]
[304,"邻甲苯胺",null,"瓶","分析纯，500mL",4]
[305,"邻硝基苯胺",null,"瓶","分析纯，5g/瓶",1]
[306,"磷酸二氢钠",null,"瓶","500g",2]
[307,"磷酸氢二钠",null,"瓶","500g",2]
[308,"磷酸氢钙",null,"袋","5kg",4]
[309,"硫胺素盐酸盐",null,"瓶","500g/瓶",1]
[310,"硫代硫酸钠","国药","瓶","AR500g",1]
[311,"硫代硫酸钠滴定液",null,"瓶","500ml",1]
[312,"硫代乙酰胺",null,"瓶","500g",1]
[313,"硫脲",null,"瓶","500g(生化试剂:纯度>99%)",3]
[314,"硫氰酸铵溶液（30→100）",null,"瓶","500ml 0.1mol/l",1]
[315,"硫酸阿托品",null,"瓶","5g/瓶",1]
[316,"硫酸阿托品溶液",null,"盒",{"v":0.01,"d":"1.00%"},3]
[317,"硫酸铵","分析纯，","瓶",{"$f":"VLOOKUP(B319,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"500g"},1]
[318,"硫酸钾","化学纯，","瓶",{"$f":"VLOOKUP(B320,[1]jss!B$1:I$65536,8,FALSE)","v":"1kg"},1]
[319,"硫酸链霉素",null,"盒","10g/盒",2,null,null,"抗生素原料药"]
[320,"硫酸镁",null,"瓶",null,3]
[321,"硫酸镁注射液",null,"盒","5ml/*10支/盒",10]
[322,"硫酸锰","聚恒达","瓶","AR500g",1]
[323,"硫酸铁胺（NH4Fe(S04)2·6H20）",null,"瓶","25g/瓶",1]
[324,"硫酸铜","96%","袋","25kg",1]
[325,"硫酸铜","分析纯","瓶","500g",1]
[326,"硫酸锌",null,"瓶","50g/瓶",1]
[327,"硫酸亚铁",null,"瓶",null,3]
[328,"龙胆紫染料",null,"瓶","25g",1]
[329,"卢戈碘液(标准碘液，5%)","索莱宝","瓶","500mL",1,null,null,"https://www.solarbio.com/goodsInfo?id=915"]
[330,"芦丁对照品",null,"盒","100mg",5]
[331,"炉甘石",null,"袋","500g/袋",1]
[332,"鲁戈氏碘液",null,"瓶",null,10]
[333,"氯仿",null,"瓶","分析纯，500mL/瓶",15]
[334,"氯化铵","国药","瓶","AR500g",1]
[335,"氯化钡溶液",null,"瓶","500ml,0.1mol/L",1]
[336,"氯化钙注射液",null,"盒","5ml/*5支/盒",10]
[337,"氯化钾",null,"瓶",null,3]
[338,"氯化镁",null,"瓶",null,3]
[339,"氯化锰","亚泰化工","瓶","AR500g",1]
[340,"氯化三苯四氮唑试液",null,"瓶","10ml",1]
[341,"氯氰菊酯",null,"瓶",null,6]
[342,"马铃薯葡萄糖琼脂（含氯霉素）","青岛海博","瓶","250g",3]
[343,"麦糠凯琼脂培养基","青岛海博","瓶","250g/瓶",1]
[344,"麦氏比浊管","青岛海博","套",null,2]
[345,"麦芽",null,"袋","500g/袋",1]
[346,"棉籽粕",null,"袋","5kg",1]
[347,"免疫多糖",null,"袋","1kg/袋",1]
[348,"明胶",null,"瓶","AR 500g/瓶",1]
[349,"钼酸",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",2]
[350,"钼酸铵",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",2]
[351,"纳氏试剂","国药沪试","瓶","500ml",5]
[352,"尿素",null,"瓶","分析纯，500g",3]
[353,"尿素",null,"袋","5kg",3]
[354,"尿素苯酚指示剂",null,"瓶",null,3]
[355,"柠檬酸三钠（Na3C6H5O7·2H2O",null,"瓶","分析纯，500g/瓶",1]
[356,"牛肉膏","青岛海博","瓶","250g",5]
[357,"牛血清白蛋白",null,"瓶","5g",2]
[358,"耦合剂/润滑剂",null,"瓶",null,10]
[359,"培养皿","非一次性","套","直径90mm",200]
[360,"培养皿",null,"个","120mm",20]
[361,"皮尺",null,"个",null,8]
[362,"牛保定绳（栓牛）",null,"根",null,8]
[363,"牛鼻钳",null,"个",null,4]
[364,"奶牛乳房炎诊断盘",null,"个",null,10]
[365,"尼龙细绳（直径1cm）",null,"米",null,40]
[366,"纳氏比色管",null,"根","10ml",20]
[367,"磨砂口带盖广口瓶","蜀牛","个","250ml",50]
[368,"磨砂口球形冷凝管",null,"个","磨口24/29",10]
[369,"曝气头",null,"个",null,15]
[370,"铅笔",null,"盒","HB,10只/盒",2]
[371,"铅笔",null,"支","2b",10]
[372,"枪头","Biosharp/白鲨","袋","10 ul/BS-10-T",10]
[373,"枪头","Biosharp/白鲨","袋","200 ul/BS-200-T",10]
[374,"枪头","Biosharp/白鲨","袋","1000 ul/BS-1000-T",10]
[375,"抹布",null,"条","30*70cm 中厚 蓝色",20]
[376,"滤纸","杭州特种纸业有限公司","盒","新星，15 cm，中速，圆形，100张/盒，定性滤纸",10]
[377,"滤纸","杭州特种纸业有限公司","盒","新星，18cm，中速，圆形，100张/盒，定性滤纸",7]
[378,"滤纸（大）",null,"包","60×60cm/100张",4]
[379,"麻布手套",null,"袋","24双",1]
[380,"麻袋",null,"个",null,4]
[381,"麻绳线（实验室捆扎物品）",null,"捆","粗2.8mm,160米",6]
[382,"容量瓶","蜀牛","个","10ml，白色",100]
[383,"容量瓶","蜀牛","个","25ml，白色",100]
[384,"容量瓶","蜀牛","个","50ml，白色",20]
[385,"容量瓶",null,"个","100ml，白色",40]
[386,"容量瓶",null,"个","1000ml，白色",6]
[387,"容量瓶",null,"个","10ml，棕色",20]
[388,"容量瓶",null,"个","25ml，棕色",20]
[389,"容量瓶",null,"个","50ml，棕色",20]
[390,"容量瓶",null,"个","100ml，棕色",10]
[391,"容量瓶",null,"个","250ml，棕色",10]
[392,"容量瓶",null,"个","500ml，棕色",10]
[393,"废液缸",null,"个","500 mL",8]
[394,"量瓶（25ml)",null,"个","25ml",10]
[395,"量瓶（100ml)",null,"个","100ml",10]
[396,"量瓶（1000ml)",null,"个","1000ml",10]
[397,"量筒","玻璃","个","500ml",20]
[398,"量筒",null,"个","5L",15]
[399,"量筒（100ml)",null,"个","100ml",10]
[400,"量筒50ml",null,"个","50ml",10]
[401,"肉色评分标准图",null,"张",null,8]
[402,"漏斗",null,"个","90mm",15]
[403,"三凹载玻片",null,"盒","50片/盒",10]
[404,"三黄散",null,"斤",null,5]
[405,"三角烧瓶",null,"个","250ml",8]
[406,"三颈圆底瓶",null,"个","磨口24/29，250ml",10]
[407,"粪筛",null,"个","7.5cm，100目",15]
[408,"镰刀",null,"把",null,6]
[409,"开口器",null,"个","丁字式",10]
[410,"凯氏烧瓶",null,"个","250ML",10]
[411,"凯氏烧瓶",null,"个","500ML",10]
[412,"可调温电炉","500W-2000W","个",null,4]
[413,"刻度移液管",null,"个","0.5mL",15]
[414,"刻度移液管",null,"支","1ml",30]
[415,"刻度移液管",null,"支","2ml",10]
[416,"刻度移液管",null,"支","3ml",10]
[417,"刻度移液管",null,"支","5ml",10]
[418,"刻度移液管",null,"支","10ml",20]
[419,"空白药敏纸片",null,"包","6mm,100片/包",3]
[420,"筷子",null,"双","竹质",30]
[421,"蜡烛",null,"根",null,10]
[422,"蓝盖瓶",null,"个","100 mL",6]
[423,"蓝色墨水",null,"瓶","50mL",1]
[424,"冷凝管夹",null,"个","27-65mm",10]
[425,"筛子+盖子+底盘",null,"个","40目",10]
[426,"筛子+盖子+底盘",null,"个","60目",10]
[427,"筛子+盖子+底盘",null,"个","80目",10]
[428,"筛子+盖子+底盘",null,"个","100目",10]
[429,"筛子+盖子+底盘",null,"个","120目",10]
[430,"烧杯","蜀牛","个","50ml",50]
[431,"烧杯","蜀牛","个","100ml",50]
[432,"烧杯","蜀牛","个","250ml",50]
[433,"烧杯","蜀牛","个","500ml",50]
[434,"神曲",null,"袋","500g/袋",1]
[435,"大理石纹评分标准图",null,"张",null,8]
[436,"光叶紫花苕种子",null,"kg",null,1]
[437,"毛巾","材质为珊瑚绒，双面加厚","条","30*60cm",10]
[438,"毛细管(0.8mm)",null,"盒","1000支",1]
[439,"毛细管0.5mm",null,"包","0.5mm*200mm",1]
[440,"棉花",null,"卷",null,2]
[441,"棉粕",null,"袋","5kg",5]
[442,"棉签",null,"包","无菌",5]
[443,"棉球",null,"包","500g",1]
[444,"石粉",null,"袋","5kg",5]
[445,"石蜡刀片","Erma lnc.","盒",null,3,null,null,"货号WBL04-LR35"]
[446,"石棉网",null,"片","15cm*15cm",50]
[447,"石英比色皿",null,"个","10mm",20]
[448,"石英砂",null,"瓶","分析纯，500g",1]
[449,"黑麦草种子",null,"kg",null,2]
[450,"实验用小推车","泽欧","个","201材质 长60，宽40，高85",2]
[451,"食盐",null,"袋","350g/袋",20]
[452,"世泰病理显微级载玻片50片/盒","淘宝优康生物","盒","50片/盒",30]
[453,"世泰盖玻片24*24mm","淘宝优康生物","盒","200片/盒24*24mm",15]
[454,"试管架","蜀牛","个","18.5mm*50孔",30]
[455,"手术刀柄（大）",null,"个",null,10]
[456,"手术刀片（大）",null,"袋",null,20]
[457,"手术刀套装",null,"盒","4#刀柄1把+10片23号刀片",40]
[458,"手术钳",null,"个",null,8]
[459,"薄层层析硅胶板",null,"盒","10cm*10cm",5]
[460,"薄层硅胶GF254板",null,"瓶","5×10cm/块×10块/盒",5]
[461,"白三叶种子",null,"kg",null,1]
[462,"兽用体温计",null,"只",null,20]
[463,"兽用剃毛剪/电动剃毛刀",null,"把","配充电头",2]
[464,"兽用听诊器",null,"个",null,10]
[465,"兽用针灸包",null,"套",null,10]
[466,"大白纸",null,"张","200g A1 84.5*54.9cm",50]
[467,"硫酸纸",null,"张",null,50]
[468,"蜀牛250mL烧杯","商亿实验室(淘宝店铺)","个","250mL",100]
[469,"蜀牛50mL烧杯","商亿实验室(淘宝店铺)","个","50mL",90]
[470,"双顶丝",null,"个","中号",20]
[471,"布袋","材质为棉布","个","1m*0.6m",2]
[472,"水果刀带盖",null,"把","中号",15]
[473,"水银长款温度计",null,"支",null,20]
[474,"聚乙烯塑料瓶100ml",null,"个","100ml",10]
[475,"饲料发酵袋单项排气阀呼吸阀内膜塑料袋",null,"个","23*30cm",30]
[476,"黑色垃圾袋",null,"包","100*120，双面4丝，50只/包",10]
[477,"黑色垃圾袋","3.2g加厚","箱","50cm*60cm*100卷每箱",5]
[478,"黑纸",null,"张","8开",10]
[479,"解剖针",null,"支",null,30]
[480,"解剖针（昆虫解剖针）",null,"根",null,25]
[481,"白纸",null,"张","8开",10]
[482,"包埋框（单格）","赛维尔","个",null,50,null,null,"货号EF-1"]
[483,"碱式滴定管","Labshark","根","25ml",20]
[484,"蒋氏兽用长臂手套",null,"只","白色50只/包",10]
[485,"浇水壶",null,"把",null,5]
[486,"塑料滴灌管10mL（100支/包）","采水器塞氏盘厂家(淘宝店铺)","包","10mL",2]
[487,"塑料滴灌管5mL（100支/包）","采水器塞氏盘厂家(淘宝店铺)","包","5mL",3]
[488,"塑料盆",null,"个","40cm",10]
[489,"塑料桶",null,"个",null,10]
[490,"酸式滴定管",null,"个","25ml",10]
[491,"酸式滴定管",null,"个","50ml",10]
[492,"酸式滴定管",null,"个","35ml",10]
[493,"索氏提取器",null,"个","500ml",5]
[494,"台秤",null,"个","最大量程30kg",6]
[495,"汰渍洗衣粉净白去渍柠檬清新袋装无磷去油污家用家庭装大包5kg",null,"袋","2.55kg",12]
[496,"探针",null,"个",null,8]
[497,"特种铅笔（玻璃铅笔）",null,"支",null,20]
[498,"天平",null,"台","百分之一",5]
[499,"比色皿",null,"个",null,4]
[500,"透明度盘",null,"个",null,6]
[501,"透明试剂瓶（250mL）","商亿实验室(淘宝店铺)","个","250mL",60]
[502,"兔Y型玻璃气管插管",null,"个",null,20]
[503,"兔用导尿管",null,"个","2mm",40]
[504,"托盘","津都","个","38x50x4",15]
[505,"脱水盒","2.0*3.0cm","个",null,50]
[506,"脱脂纱布",null,"袋","1.2m*5m",5]
[507,"微量采血管",null,"盒","400支/盒",5]
[508,"微量采血管原装吸头",null,"个","个",100]
[509,"大毛刷",null,"把",null,4]
[510,"大头针",null,"盒",null,4]
[511,"带盖坩埚",null,"个","30ml,瓷质",40]
[512,"带线缝合针",null,"盒","12包/盒4#圆针",50]
[513,"单联电炉","北京永光明","个","（2KW）",10]
[514,"无菌缝合线线团（1号线）",null,"盒","10包/盒",5]
[515,"无菌缝合线线团（4号线）",null,"盒","10包/盒",5]
[516,"无菌缝合线线团（7号线）",null,"盒","10包/盒",5]
[517,"无菌培养封口膜",null,"包","12*12，孔径30mm，50张/包"]
[518,"胶头滴管",null,"包","玻璃滴管15cm，10根",2]
[519,"接种棒（黑色）","微生物接种","根",null,30]
[520,"接种丝（镍铬丝）",null,"盒","5mm，100根/包",3]
[521,"吸尘器","美的","台",null,1]
[522,"0.2mL 一次性巴氏吸管",null,"包","1000支/包",1]
[523,"500mL洗瓶","商亿实验室(淘宝店铺)","个","500mL",20]
[524,"50ml离心管",null,"包","10个/包，尖底",3]
[525,"洗耳球",null,"个","60ml",40]
[526,"洗瓶","赛维尔","个",null,20,null,null,"货号WGA0011"]
[527,"细线",null,"卷","缝衣服那种",20]
[528,"显微镜专用清洗液",null,"瓶","50ml/瓶",30]
[529,"线圈（粗）",null,"卷","3股",1]
[530,"线手套",null,"包","中号，10双/包",2]
[531,"橡皮筋",null,"斤","60孔",2]
[532,"消煮管",null,"个","250ML",20]
[533,"具塞比色管","Labshark","盒","25ml，12根",10]
[534,"具塞试管",null,"个","50ml",10]
[535,"具塞锥形瓶","蜀牛","个","50ml",100]
[536,"小号枪头盒","天根","个",null,10]
[537,"小麦麸",null,"袋","5kg",3]
[538,"小盆",null,"个","30cm",2]
[539,"小试管",null,"个","12*75mm",100]
[540,"小鼠固定器（3号）",null,"个","20-35g",10]
[541,"小鼠笼子配水瓶",null,"套",null,15]
[542,"血细胞（Neubauer氏）计数板",null,"个",null,50]
[543,"鸭茅种子",null,"袋","2kg",1]
[544,"牙签",null,"包","竹子",10]
[545,"电池炉","九阳","个",null,4]
[546,"电吹风","飞利浦","个",null,1]
[547,"电热套","北京永光明","个","（2KW)",5]
[548,"动物针灸穴位挂图",null,"张",null,1]
[549,"动物针灸穴位模型",null,"个",null,1]
[550,"广口试剂瓶",null,"个","250ml",20]
[551,"测膘尺",null,"个",null,8]
[552,"燕麦种子",null,"袋","1kg",1]
[553,"药敏纸片","杭州微生物","盒"," 20种药物，20片/种药物",4]
[554,"药勺",null,"支","不锈钢中号",20]
[555,"一次性CPE手套（实验室专用，加厚）","光明"," 箱","70只/包，50包/箱",1]
[556,"一次性PE手套","光明"," 箱","70只/包，50包/箱",2]
[557,"一次性采血管毛细吸管+吸管胶头",null,"支",null,80]
[558,"一次性滴管",null,"包","1ml，100支1包",2]
[559,"一次性防护衣（连脚，白色）","微球生命","箱","180号",1]
[560,"一次性口罩","Biosharp/BC018","箱","50只/盒，40盒/箱 ",4]
[561,"一次性手术创巾",null,"包","无孔50*60 50片/包",15]
[562,"一次性手套加厚丁腈橡胶乳胶PVC食品级专用餐饮家务厨房防水耐用",null,"盒","100只",10]
[563,"一次性输液器",null,"袋","小动物，兔用，1只/包，50个/袋",2]
[564,"一次性塑料滴管",null,"支","3ml",100]
[565,"一次性无菌培养皿","白鲨","盒","500个/盒",4]
[566,"一次性无菌培养皿卡扣款（90*12mm）",null,"箱","500个/箱",3]
[567,"一次性无菌涂布棒","海科林","盒","100个/盒",2]
[568,"一次性血凝板(U型)",null,"10片/包","包",50]
[569,"一次性医用乳胶手套","Biosharp","箱","100只/盒，BC039-M ,10盒/箱，抽取式（6.6 g）",5]
[570,"一次性医用乳胶手套","Biosharp","箱","100只/盒，BC039-L ,10盒/箱，抽取式（6.6 g）",5]
[571,"一次性医用乳胶手套（芦荟，无菌）","光明","箱","25只/盒,20盒/箱 S码",1]
[572,"一次性医用台布",null,"包","10片/包，（100*200）",10]
[573,"一次性针头过滤器滤膜（水系）",null,"盒","0.22微米",1]
[574,"一次性针头过滤器滤膜（有机系）",null,"盒","0.22微米",1]
[575,"医疗垃圾袋（特厚、降解、5丝）",null,"100个/包","55*60手提式（降解、5丝）",30]
[576,"医疗垃圾袋（特厚、降解、5丝）",null,"100个/包","50*56平口式（降解、5丝）",30]
[577,"医用纱布（大卷）",null,"卷","80*1000cm",10]
[578,"医用纱布块",null,"包",null,10]
[579,"医用脱脂棉",null,"袋","500g/卷、包",8]
[580,"医用无菌脱脂棉球",null,"袋","500g/包",20]
[581,"移液管",null,"支","10ml",10]
[582,"移液管",null,"支","20ml",10]
[583,"移液管（1,5ml)",null,"个","35cm",10]
[584,"0.5mL 一次性巴氏吸管",null,"包","1000支/包",1]
[585,"8#灌胃针",null,"支","45mm弯",10]
[586,"9.5cm不锈钢眼科剪",null,"把","9.5cm",20]
[587,"96孔“V”形红细胞凝集板",null,"块","一次性",100]
[588,"玻棒",null,"根","20cm",30]
[589,"玻棒",null,"根","长30cm直径8mm",20]
[590,"玻璃板(5×15cm)",null,"个","5×15cM",20]
[591,"玻璃比色皿",null,"个","10mm",20]
[592,"玻璃分针",null,"支","支",70]
[593,"玻璃制薄层色谱展开缸",null,"个"," 100*200cm",10]
[594,"不锈钢杯，带手柄",null,"个","7.5cm",20]
[595,"不锈钢盆",null,"个","30cm",10]
[596,"不锈钢平镊子",null,"支","30cm",15]
[597,"不锈钢眼科镊子尖头",null,"支","10cm",25]
[598,"方块电池",null,"个","9V 6F22",30]
[599,"放大镜","智宇勤兴","个","超大号100cm",20]
[600,"传统0号缝合丝线(灭菌)","金环","盒","0#线束，50袋/盒",5]
[601,"传统4号缝合丝线(灭菌)","金环","盒","4#(2-0)线束，50袋/盒",5]
[602,"传统7号缝合丝线(灭菌)","金环","盒","7#线束，50袋/盒",5]
[603,"有机玻璃试管架",null,"个","d21，30孔",20]
[604,"有机肥",null,"kg",null,15]
[605,"改良麦克马斯特计数板 ",null,"块","两个计数室，计数室大小10×10×1.5mm ",10]
[606,"鱼粉",null,"袋","5kg",5]
[607,"脱脂鱼粉",null,"袋","脱脂鱼粉20kg",1]
[608,"鱼康芽孢","200亿/克","袋","1kg/袋",10]
[609,"玉米",null,"袋","5kg",5]
[610,"玉米蛋白粉",null,null,"1kg",1]
[611,"玉米胚芽粕",null,null,"1kg",1]
[612,"园林修枝剪",null,"把","弯头剪，总长17cm，头长4.5cm",8]
[613,"圆尖手术剪",null,"把","20cm",20]
[614,"载玻片","帆船牌","盒","50个/盒，NO.7101",50]
[615,"载玻片（磨砂片）0.17mm","玻璃","盒","50片/盒",3]
[616,"藻类装片",null,"套",null,10]
[617,"藻种",null,"升",null,3]
[618,"增氧泵",null,"个",null,10]
[619,"粘附载玻片（石蜡切片）（白漆色带）","赛维尔","张",null,200]
[620,"樟脑",null,"瓶","25g/瓶",1]
[621,"杖尺",null,"个",null,4]
[622,"CAMPSOR卡式气罐喷火抢",null,null,"长续航喷头+4耗材",4]
[623,"针灸针（0.25*40mm）","可孚","支",null,10]
[624,"针灸针（0.25*50mm）","可孚","支",null,10]
[625,"针灸针（0.25*60mm）","可孚","支",null,10]
[626,"针灸针（0.30*40mm）","可孚","支",null,10]
[627,"针灸针（0.30*50mm）","可孚","支",null,10]
[628,"针灸针（0.30*75mm）","可孚","支",null,10]
[629,"针灸针（0.35*40mm）","可孚","支",null,10]
[630,"针灸针（0.35*50mm）","可孚","支",null,10]
[631,"针灸针（0.35*75mm）","可孚","支",null,10]
[632,"真空采血管（含EDTAK2）",null,"盒","100支",3]
[633,"300目尼龙袋",null,"个",null,100]
[634,"30片的玻璃染色缸",null,"个","长105mm，宽95mm，高100mm的方缸",8]
[635,"直尺","得力","把","20cm",20]
[636,"直尺","得力","把","60cm",20]
[637,"直尖手术剪",null,"把","14cm",30]
[638,"直尖手术剪",null,"把","20cm",20]
[639,"1000uL枪头无菌无酶","Biosharp/白鲨","袋","1000支/袋",2]
[640,"100种正常组织切片",null,"套",null,6]
[641,"10cm直尖头眼科剪",null,"个","10cm",30]
[642,"10uL枪头无菌无酶","Biosharp/白鲨","袋","1000支/袋",2]
[643,"EP管1ml",null,"包","500只/包",2]
[644,"EP管5ml",null,"包","300只/包",2]
[645,"12.5cm尖头镊子",null,"个","12.5cm",60]
[646,"12.5cm平头镊子",null,"个","12.5cm",60]
[647,"13#浮游生物网（125目）不锈钢拉绳+采样绳+3米伸缩杆","采水器塞氏盘厂家(淘宝店铺)","个","13号",11]
[648,"14cm平头镊子",null,"把","14cm",20]
[649,"15ml离心管",null,"包","50个/包尖底螺盖",20]
[650,"16cm尖头镊子",null,"个","16cm",60]
[651,"16cm直尖头眼科剪",null,"个","16cm",30]
[652,"16cm直圆头组织剪",null,"个","16cm",30]
[653,"18cm平头镊子",null,"个","18cm",60]
[654,"1mL 一次性巴氏吸管",null,"包","100支/包",2]
[655,"2.5L采水器","采水器塞氏盘厂家(淘宝店铺)","个","2.5L",11]
[656,"200uL枪头无菌无酶","Biosharp/白鲨","袋","1000支/袋",2]
[657,"26片的不锈钢染色架",null,"个",null,8]
[658,"2mL 一次性巴氏吸管",null,"包","100支/包",2]
[659,"5mm编织绳（保定绳）",null,"圈","5mm*20m/圈",5]
[660,"6#灌胃针",null,"支","42mm 弯",10]
[661,"白色玻璃滴瓶",null,"个","125mL",20]
[662,"白色玻璃滴瓶",null,"个","60mL",20]
[663,"白色搪瓷杯",null,"个","1000ml",10]
[664,"L号一次性医用乳胶无菌手套（独立包装）","爱马斯","盒","100包/盒",50]
[665,"猪配合饲料",null,"袋","2kg",1]
[666,"紫花苜蓿种子",null,"kg",null,1]
[667,"自封袋",null,"包","24cm*33cm",5]
[668,"BL5C锂电池锂离子专用游戏手机音箱播放器可充电收音机3.7v电池",null,"个","3.7v BL5C/1000",10]
[669,"吸水纸",null,"盒","100张",25]
[670,"1.5ml离心管","Axygen","包",null,20]
[671,"锥形瓶","玻璃","个","250ml",40]
[672,"锥形瓶",null,"个","100ml",20]
[673,"锥形瓶",null,"个","150ml",10]
[674,"锥形瓶","蜀牛","个","50ml",40]
[675,"96孔细胞培养板","国产","箱","100个/箱",1]
[676,"绑定绳（兔用）",null,"个","1.5cm*50米",10]
[677,"自封袋","材质为PE（聚乙烯）","包","15*22cm（6号）超厚（20丝）",500]
[678,"棕色玻璃滴瓶",null,"个","125mL",20]
[679,"注射器",null,"箱","1ml*100支",15]
[680,"注射器",null,"箱","2.5ml*100支",4]
[681,"注射器",null,"箱","5ml*100支",15]
[682,"注射器",null,"箱","10ml*100支",10]
[683,"注射器",null,"箱","20ml*100支",5]
[684,"中号枪头盒","天根","个",null,10]
[685,"移液器","大龙","把","单道，20-200ul",15]
[686,"移液器","大龙","把","单道，0.5-10ul",15]
[687,"移液器","大龙","把","单道，1000ul",10]
[688,"10ml离心管",null,"包","100个/包",3]
[689,"保鲜袋",null,"个","30cm宽",4]
[690,"保鲜膜",null,"卷","3米/卷",5]
[691,"采血管","索莱宝","盒","YA1271/分离胶/促凝剂PET材质（黄色） 5ml",4]
[692,"采血针",null,"袋","100支",5]
[693,"称量瓶（带盖）",null,"个","30ml",40]
[694,"称量纸",null,"包","100*100，500张",10]
[695,"pH试纸",null,"盒","pH1-14，10本/盒",12]
[696,"玻璃皿",null,"个","90mm",50]
[697,"玻璃涂布棒",null,"根","三角形",60]
[698,"标签纸",null,"包","24枚/张，红色，100张/包",10]
[699,"擦镜纸（显微镜）","一叶兰","本","显微镜专用,10*15cm，100张/本",100]
[700,"擦镜液",null,"瓶",null,20]
[701,"称量纸",null,"包","300×300mm",3]
[702,"称样皿",null,"个",null,40]
[703,"盖玻片","帆船","盒","22*26 mm",30]
[704,"盖玻片","帆船","盒","18*18，100片/盒",20]
[705,"大的透明试管",null,"个","15*100mm",100]
[706,"大肚移液管",null,"支","1ml",10]
[707,"大肚移液管",null,"支","2ml",10]
[708,"大肚移液管",null,"支","5ml",10]
[709,"大肚移液管",null,"支","10ml",10]
[710,"大号枪头盒","天根","个",null,10]
[711,"打火机",{"$nulls":3},30]
[712,"电子称","英衡电子","个","1000g/0.01g",8]
[713,"电子小天平","尚仪","个","1000g/0.01g",10]
[714,"定性滤纸",null,"盒","新星，9 cm，中速，圆形，100张/盒，定性滤纸",18]
[715,"定性滤纸",null,"盒","新星，10cm，中速，圆形，100张/盒，定性滤纸",5]
[716,"分析筛",null,"个","40目孔径0.45mm",4]
[717,"分子移液枪枪架","天根","个","6把/架",10]
[718,"免手洗平板拖把","禧天龙","把","42cm",15]
[719,"棕色玻璃滴瓶",null,"个","60mL",20]
["合计：","289149.00元"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1}
["危化品"]